**ИНФОРМАЦИЯ**

**на заседание Котовской районной Думы по вопросу**

**«Об итогах отопительного сезона**

**в Котовском муниципальном районе 2016-2017 гг.**

**и задачах по подготовке к отопительному сезону 2017- 2018 гг.»**

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Котовского муниципального района к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2016/2017 годов администрацией Котовского муниципального района разработано и утверждено постановление от 20 июня 2016г. №832 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Котовского муниципального Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов». Образована районная межведомственная комиссия, утверждены ее состав и Положение по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Котовского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов. Составной частью утвержденного постановления являются мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса Котовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов. В рамках утвержденных мероприятий к началу отопительного сезона было подготовлено:

- 141 жилой дом, общей площадью 301,158 тыс.м2

- 6 котельных, мощностью 62,736 Гкал

 - 17,399 км тепловых сетей, в т.ч. произведена замена

 0,332 км ветхих тепловых сетей

 (в 2-х трубном исчислении)

 - 9 водозаборов

 - 11 водопроводных насосных станции

 - 297,4 км водопроводных сетей, произведена замена

 5,75 км ветхих водопроводных сетей

 - 6 канализационных насосных станций

 - 38,8 км канализационных сетей

 - 370,64 км электрических сетей

 - 78 трансформаторных подстанции

 - 12 специальных машин для механизированной уборки

 - 4,9 тыс.м2 улично-дорожных сетей

 - 3 мостовых сооружения

 - 2 гидротехнических сооружения

Теплоснабжающими организациями Котовского муниципального района (МУП «КиТС» и МУП ЖКХ «Попковское») своевременно получены паспорта готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

 **Финансово-экономические показатели работы МУП «КиТС».**

По результатам работы за 2016 год предприятие получило убыток в сумме -31 306,0 тыс.руб. при этом,

доходы составили 114 478,3 тыс.руб.; расходы 124 791,4 тыс.руб.

По состоянию на 12.04.2017г.

Кредиторская задолженность: 126 366,4 тыс.руб.

*В том числе* Газ – 96 468,0 тыс.руб

Эл.энергия – 25 205,2 тыс.руб

- Дебиторская задолженность: 37 572,9 тыс.руб. *по данным МУП «КиТС»*

*В том числе* Население – 19 501,4 тыс.руб.

Райбюджет – 7 542,7 тыс.руб.

Областной бюджет – 5 668,8 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 1 248,0 тыс.руб.

Прочие – 3 612,0 тыс.руб.

В отопительном сезоне 2016-2017гг. МУП «КиТС» г.Котово увеличили объем реализации тепловой энергии на 1,2 тыс.Гкал, что больше на 1,1%, чем в предшествующий отопительный сезон. Это связано с увеличением количества тепловых счетчиков, установленных в многоквартирных жилых домах.

В связи с высоким износом объектов теплового хозяйства увеличивается объем внештатных (аварийных) ситуаций. В период прошлого отопительного сезона произошло 53 технологических инцидента.

**Финансово-экономические показатели работы МУП ЖКХ «Попковское».**

По результатам работы за 2016 год предприятие получило убыток в сумме -1 414,0 тыс.руб. при этом,

доходы составили 3 677,0 тыс.руб.; расходы 5 091,0 тыс.руб.

По состоянию на 12.04.2017г.

Кредиторская задолженность: 4 105,3 тыс.руб.

*В том числе* Газ – 3 196,7 тыс.руб

Эл.энергия – 221,3 тыс.руб.

- Дебиторская задолженность: 399,9 тыс.руб.

*В том числе* Население – 104,3 тыс.руб.

Райбюджет – 170,7 тыс.руб.

Областной бюджет – 120,2 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 3,0 тыс.руб.

Прочие – 1,7 тыс.руб.

В рамках намеченных мероприятий своевременно к началу отопительного сезона было подготовлено тепловое хозяйство х.Попки. Отопительный период был начат 15.10.2016г.

По учреждениям бюджетной сферы, с целью подготовки объектов к отопительному сезону 2017-2018 гг., запланированы мероприятия по ремонту котельных и внутренних инженерных сетей на сумму 1319,47 тыс.руб.

 В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Котовского муниципального района к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018гг. запланированы следующие мероприятия.

**Мероприятия МУП «КиТС» г. Котово**

**по подготовке к отопительному периоду 2017-2018гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| 1 | Замена участка теплосети ТК1-ТК5, ул. Мира159А  труба Ду 325мм 110м отводы Ду 325 8шт. |  Коллектор т/с центральной котельной  |   202,43 | 2-3 квартал |
| 2 | Замена участка теплосети ТК9-ТК11, ул. Мира151 труба Ду 150мм 110мотводы Ду 150 16шт.  |  Т/с центральной котельной  |   251,53 | 2-3 квартал |
| 3 | Замена участка теплосети ТК11- ул. Разина 10 труба Ду 150мм 110мотводы Ду 150 16шт.  |  Т/с центральной котельной  |  246,46 | 2-3 квартал |
| 4 | Замена трубной части котла ДКВР 10,5/13 №5Замена конвективного экрана котла - 4,57тн Замена фронтового, заднего экранов котла – 0,46тн | Центральная котельная | 653,578 | 2 квартал |
| 5 | Замена трубной части котла ДКВР 10,5/13 №4Замена конвективного экрана котла - 0,115тн Замена фронтового, заднего экранов котла – 0,46тн | Центральная котельная | 198,735 | 2-3 квартал |
| 6 | Замена трубной части котла ДКВР 10,5/13 №3Замена конвективного экрана котла - 0,115тн Замена фронтового, заднего экранов котла – 0,46тн | Центральная котельная | 198,735 | 2-3 квартал |
| 7 | Обмуровочные работы котлов № 3,4,5 Шамотный кирпич ШБ-5 – 1500 шт.;Кирпич красный полнотелый М150 – 900 шт.;Мертель МШ-28 ГОСТ 6137-97 – 7,3тн.  | Центральная котельная |  261,62  | 2-3 квартал  |
|  | Итого:Итого : |  | 2013,088 |  |

**МУП ЖКХ «ПОПКОВСКОЕ»**

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Проверка молниезащиты и заземления – 5,5 тыс. руб.

(Долг – 5,5 тыс. руб.)

Проверка дымоходов – 2 тыс. руб.

 (Долг – 12 тыс. руб.)

Поверка контрольно-измерительных приборов – 8 тыс. руб.

(Долг – 24,2 тыс. руб.)

Обучение персонала – 17 тыс. руб.

 (Долг – 20 тыс. руб.)

Экспертиза промышленной безопасности здания

котельной х.Попки – 20 тыс. руб.

Аварийный запас материалов – 20 тыс. руб.

Всего затрат – 72,5 тыс. руб.

(Долг – 61,7 тыс. руб.)

Заместитель главы администрации

по ЖКХ, сельскому хозяйству и транспорту О.Н. Кузьмин